公开招标文件

项目编号：NO201004 项目名称：综合信息发布及显示系统集成项目

南京市妇幼保健院

二〇一〇年四月二十九日

招标公告

南京市妇幼保健院，就《综合信息发布及显示系统集成项目》进行招标，邀请有兴趣的合格投标人参加投标。

- 招标内容：南京市妇幼保健院综合信息发布及显示系统集成项目，包括综合信息发布软件系统（控制管理服务器软件1套、控制管理编辑端软件1套、网络播放终端播放软件37套、），以及硬件设备（控制管理编辑主机1台、综合信息发布系统控制管理服务器1台、综合信息发布系统网络播放终端37台）。

- 项目实施地点：南京市妇幼保健院

- 项目工期要求：必须在合同签订后30个工作日内完成供货，实施，试运行三个月后完成项目验收。

- 投标人资格及要求：

4.1注册资金不少于人民币100万元的独立企业法人。

4.2必须具有软件企业认定证书；

4.3 投标人2007以来具有类似系统建设项目（单个合同金额不少于10万元）；

- 投标截止和开标时间：2010年4月30日下午3：30时，逾期送达或邮寄送达的投标文件恕不接收。

- 投标截止和开标地点：南京市妇幼保健院希望茶社。

7． 联系人及方式：

联系人：杨永林

联系电话：025-84462337

传真：025-84462337

邮编：210004

Email地址：fyyyl1012@163.com

南京市妇幼保健院

二〇一〇年四月二十九日

- 目 录

第一部分   投标须知	4

1. 名词解释	4

2. 关于招标文件	4

3. 关于投标人	4

4. 关于投标文件	5

5．关于投标费用	8

7．关于开标	8

8．关于评标和定标	8

9．关于质疑和投诉	8

10．关于知识产权	8

11．关于保密	8

第二部分   项目技术要求	9

第一章	项目概述	9

第二章 项目需求描述	10

1、项目背景	10

3、项目目标	10

4、项目内容及技术要求	10

4.1.项目建设原则	10

4.2. 项目的总体需求	11

4.3. 项目的硬件设备	11

4.3.1. 项目的硬件设备需求	11

4.4. 项目的软件系统	11

4.4.1. 综合信息发布系统总体功能要求	11

4.4.2. 综合信息发布系统的构成	13

4.4.3. 软件模块的技术要求	13

5、项目设备清单	16

第三章   设备安装、测试和验收要求	17

第四章   售后服务和培训要求说明	18

第五章   付款方式说明	19

第一部分   投标须知

投标人必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。

### 1. 名词解释

1.1采购人：南京市妇幼保健院

1.2招标采购单位：南京市妇幼保健院采购中心

1.4 投标人：符合招标要求的企业

### 2. 关于招标文件

  - 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

  - 本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

### 3. 关于投标人

3.1 投标人资格及要求见招标公告部分。

3.2本项目不接受联合投标。

### 4. 关于投标文件

  - 投标文件的组成和格式

    - 投标文件应包括下列部分：

投标文件目录；

投标函

开标一览表

产品详细报价清单

投标人基本情况表

企业营业执照副本复印件或相关法人证书复印件；

投标人获有关部门颁发的认证证书；

企业信誉相关证明资料；

承担本项目主要技术人员和售后服务人员表

提供《2007年以来已完成同类型项目一览表》

设备指标要求与投标人建议表	；

投标响应与招标文件差异一览表；

重要指标响应一览表；

工程实施方案；

项目管理、工期进度表；

测试、验收方案；

售后服务情况表；

售后服务和培训价格表	；

主要施工和检测仪器设备表；

设备资料附件。

    - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标文件的编写

    - 投标人在投标文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将视为投标无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标人必须对本招标文件的每一项要求给予实质性响应，否则将视为不响应。 “实质性响应”指符合招标文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离。

    - 投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的。否则将视为不响应。

    - 投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。

  - 投标文件的签署和印刷规定

    - 投标文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

    - 投标文件除签字外必须是印刷形式，其中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

  - 投标文件的密封、标记和递交

    - 投标文件的密封和标记

      - 投标人应准备投标文件的正本1套，副本3套，在每一份投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

      - 投标人应将投标文件按照本章4.1.1要求单独装订成册，在正本封面上加盖公章。

      - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

      - 正本和全部副本一起封装，在每一封口处加盖公章，并在信封上标明招标编号和投标人名称。

    - 投标文件的递交

      - 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址在投标截止时间之前送至采购代理机构。否则，招标人应当拒收投标文件。

      - 在投标截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，招标人应当拒收。

      - 投标人未从采购代理机构处购买招标文件而向招标人提交的投标文件为无效投标文件，招标人应当拒收。

4.5	投标文件的有效期

投标文件有效期为自投标截止之日起45天。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标采购单位可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.6	投标语言及计量单位

4.6.1	投标文件及投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准。

4.6.2	计量单位应使用中华人民共和国法定公制计量单位。

4.7  关于报价

4.7.1  投标人必须以人民币报价。

4.7.2  投标人必须按招标文件指定格式正确填写各种价格单，价格单中相应内容的报价应计算正确。

4.7.3  每一项目的报价必须是唯一的。报价栏项目中如出现数字0，视报价为零，即免费；如出现空白，视为已响应但漏报价。

4.7.4 漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

4.7.5  所有报价应包含本项目的所有费用。

4.7.6  开标一览表（附件1-2）的总报价大小写应该一致，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

4.7.7  开标时，投标文件中开标一览表的总报价与投标文件中明细表的报价不一致的，以开标一览表的总报价为准。

4.7.8  投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 5．关于投标费用

投标人须承担与投标有关的自身的所有费用，包括但不限于本招标文件工本费、投标文件准备以及投标保证金的费用等。无论投标结果如何，招标采购单位在任何情况下不承担、不分担任何类似费用。

### 7．关于开标

2010年4月30日开标。

### 8．关于评标和定标

投标当日评标定标。

### 9．关于质疑和投诉

9.1 供应商的质疑投诉根据《中华人民共和国政府采购法》第六章和《政府采购供应商投诉处理办法》的规定执行。

11.2  质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 10．关于知识产权

系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，所开发的应用软件的知识产权和专利权属业主所有，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 11．关于保密

未经采购人和投标人许可，双方都不得将招标文件中关于采购人的系统现状及需求情况、建设情况提供给任何第三方。

第二部分   项目技术要求

## 项目概述

- 一、项目名称：

南京市妇幼保健院综合信息发布及显示系统集成项目

- 二、本次招标项目内容：

- 南京市妇幼保健院综合信息发布系统建设以及配套显示设备。

- 三、投标要求：

1．投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。如果因为投标人或生产厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明和列出产品性能和市场情况比较表，并提出质量保证承诺。

2．招标文件项目需求中如有列出的参考品牌、型号仅起参考作用。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

3．投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，并提供有关产品说明书，这些证明文件应以附件形式在投标文件中列出。所提供的产品说明书必须能反映投标人在“设备指标要求与投标人建议表”中建议的指标。否则将视为不响应。若提供的产品说明书与投标文件中建议的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明书为准。

4．投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

5．★项目工期要求：必须在合同签订后30个工作日内完成供货和实施，试运行三个月后完成项目验收。

## 第二章 项目需求描述

### 1、项目背景

随着社会和经济的不断发展，社会各方面的信息化建设快速推进，国家机关也不断推进信息化建设，与此同时市民对医疗单位的服务水平和服务质量也有了新的要求。需要充分利用现有的信息化手段展示统一的南京市妇幼保健院形象，为广大市民提供优质的服务，从而进一步提高医院履行职能的能力。

2、项目现状

南京市妇幼保健院大楼已经建成计算机网络，在医院大楼内部采用多媒体手段进行信息公开基础设施已经具备，同时，大楼大部分楼层采用活动天花，大楼内部具有弱电井、楼层弱电设备间和强电配电间，为信息发布系统的建设提供了便利的条件。

### 3、项目目标

在医院大楼内建设一个基于计算机网络的综合信息发布及显示系统，系统覆盖大厅、护士站、候诊厅等公共场所，实时发布排队叫号信息、通知、天气预报、时间、医院介绍、专家介绍、温馨提示等信息，让社会各界能更好的了解医院情况和就诊流程，以提高南京市妇幼保健院服务水平和自身形象。同时也可以方便就诊病人看病，并对上级领导和兄弟单位来访表示欢迎，达到良好的社会效益。

### 4、项目内容及技术要求

本项目在南京市妇幼保健院大楼计算机网络的基础上建设一个综合信息发布系统，并根据前端发布场所的情况，配置相应的显示设备。具体内容主要分为以下两个部分：

1、系统硬件设备采购及安装调试；

2、软件系统的采购和安装调试。

#### 4.1.项目建设原则

南京市妇幼保健院大楼多媒体信息发布系统的建设要遵循以下原则：

经济性，可利用已有的信息网络资源，不需要大规模投资；

易用性，系统智能化程度高，对管理人员数量和技术要求不高。可无人值守自动播出；

安全性，系统是完整独立的软件技术，确保信息安全与保密性；

先进性，系统采用业界先进的多媒体信息发布系统和代表显示技术方向的液晶显示设备。

可靠性和稳定性，系统的可靠性和稳定性是提高效率和避免损失的保证。在系统设计时要求选用成熟可靠的多媒体信息发布系统和知名品牌的显示设备；

扩展性，采用功能模块化设计方法，便于系统升级扩展，以适应未来发展需要。

#### 4.2. 项目的总体需求

一、综合信息发布系统的应用需求

南京市妇幼保健院综合信息发布系统要求在大楼的大厅、护士站、候诊厅等地方布置信息发布点，通过电视显示屏、拼接屏等显示终端显示，实现信息内容发布。系统建成后可发布排队叫号信息、通知、天气预报、时间、医院介绍、专家介绍、温馨提示等信息，又可以播放一些提示信息。

#### 4.3. 项目的硬件设备

##### 4.3.1. 项目的硬件设备需求

南京市妇幼保健院数字多媒体信息发布系统要求在大楼内部网络基础上构建，以节省项目投资。系统采用客户/服务器方式，配置独立的信息发布控制管理服务器、编辑控制主机、分布式的信息发布网络播放机、独立的流媒体工作站和前端显示设备，方便安装、扩展、使用和维护。

本项目的30个多媒体信息发布系统显示终端的通信线路和供电线路需要在本项目中建设，通信线路和供电线路可以就近汇集到楼层的弱电间和配电间。

#### 4.4. 项目的软件系统

##### 4.4.1. 综合信息发布系统总体功能要求

南京市妇幼保健院综合信息发布系统要求采用基于计算机网络运行的智能型系统，在编辑控制主机端能对属下的所有播放机进行传输、播出、控制和管理，实现所有播放机无人值守。系统要求使用专用播出服务器，使整个系统更加稳定安全。系统通过计算机网络实现把控制主机制作的节目素材、节目播出表、字幕和同步时间等发送到分布各处的播放机，并把终端信息返回编辑控制主机，从而实现多媒体信息的集中显示和控制。南京市妇幼保健院数字多媒体信息发布系统要求具备以下功能：

- 多级用户身份和密码管理功能

★系统有三种用户身份，分别是管理员、审核员、操作员；管理员权限最高，可以添加用户分配权限；审核员可以对操作员所制作的内容进行审核，通过之后才能发送出去。

（2）分区、分组管理功能

播放机可以分区域、分组进行管理，管理员可以将信息按点对点，点对组，点对区、或群发方式发布出去，发送非常方便快捷。高一级别的用户可以覆盖低级别用户发布的内容。

- 显示屏任意分区功能

★显示终端根据功能任意划分为多个显示区域，各显示分区可同时显示不同的内容如视频、图片、FLASH、文字等，可通过鼠标对视频、图片、字幕等位置、窗口大小任意的缩放和拖拉。

- 模版预制或自编功能

系统提供多个预制播放模版供用户选择，管理员只需要添加内容。用户也可以自己编辑设计模板，提供免费的协助设计服务，也可根据用户需要提供免费的简单二次开发服务。

- LED直接控制功能

系统可以直接控制管理网络中所有LED显示屏，发送播表、控制其播放形式以及远程、定时开关机，不需要重复调用LED自带的管理软件。

- 实时动态信息发布功能

系统可直接获取网站上的实时内容；支持对EXE执行软件的实时发布；支持用户提供实时信息数据源的对接功能。

- 终端控制和监看功能

系统应可对所有显示终端有效控制管理，包括播放机及显示设备的远程开关机、定时开关机，显示屏播放画面作静态与动态实时监看，拼接墙关键状态监看（包括显示单元温度、输入信号确认）。

- 播表群发和单发功能

向指定的播放机或播放群组发送播表内容，并可以对每一个播放机或播放群组设置默认开机自动播出，或定时开关机。

- 竖屏显示功能

系统可以实现显示终端的竖屏播放，编辑窗口与显示屏一致，效果可预览。

- 信息紧急插播功能

中心管理员可以即时编辑紧急信息，并立即发布至指定的终端显示屏。立即播放的信息可以中断正在播放的信息内容，播完后恢复播放原来内容。

- 日志管理功能

查看标题、播放开始日期与时间、播放结束日期与时间、重复播放次数，播放记录。显示传送方向、播放器IP、传送开始时间和完成时间及传送状态。

- 断点传输功能

系统支持断点传输；可以根据用户实际网络带宽，调整传输速度，可设置在用户下班时或网络空闲时发送播表。

- 会议管理功能

系统可将各会议室排班使用信息公布在显示屏上，起公告和引导作用。

- 图文编辑叠加功能

播表编辑能实现音视频、图片、PPT、FLASH、字幕等信息组合叠加功能。

- 播表优先级功能

日播表、定时播表、紧急插播（普通、定时）、周播表（普通、定时）等优先级功能。

- 支持多种媒体功能

至少支持多种媒体以上，包括视频、音频、图片、PPT、FLASH、字幕、新闻、RSS、直播、电视、网页、EXE等

##### 4.4.2. 综合信息发布系统的构成

综合信息发布系统软件需求如下：

| 序号 | 软件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制管理服务器软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | 控制管理编辑端软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 多媒体信息发布播放软件 | 套 | 37 |  |

##### 4.4.3. 软件模块的技术要求

一、控制管理服务器软件

数据库素材文件的存储和推送；对播放终端通信与管理；与编辑端的通信和接收控制管理信息等，具有数据导入、导出功能；同步时间功能。

二、控制管理编辑端软件

制作播放节目，控制所有的显示终端，包括播表制作，显示终端状态的查询和控制，播放机远程开关机、定时开关机，显示终端的播放画面监看，日志的查看等。

- 素材管理

系统支持各类素材的分类管理，格式转换灵活，有多种查询方式，可删除过期素材；

- 模版管理

支持提供常规节目模板库；管理员可自行设计制作模板，或在模板基础上进行定制修改形成新的模板，可以保存、复用；可以导入导出节目模板；

- 制作节目

系统灵活组合网页、视频、音频、动画，图片信息和字幕等信息，版面制作功能强大，有多种屏幕分割方案可供选择，操作简洁明了快捷；

- 制作节目表

可以简单而轻松地编辑和自动生成播放列表；一个节目可以排在一个时段、或连续多个时段播出，或全天播出同一节目，周播出；

- 发布节目

将制作好的节目发送到指定的单个播放端或某个播放组，可设定节目下载时间，实现立即传输、定时传输或周期传输，支持大文件素材的断点续传功能；

- 审核管理

节目的制作后可设定一定的审核流程，只有经过审核的节目才可以发布；

- 远程管理

系统采用c/s架构，分级管理员通过分控端方式登陆到管理软件进行操作；

- 播出方式

支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播节目规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并记录传送结果；客户端成功接收后立即播放插播节目，插播节目结束后恢复执行原来的节目表；

- 网络管理

对所有显示终端设备进行有效的管理，包括IP管理、时间校对管理、显示终端分组管理等；

- 用户权限管理

系统的操作员均有唯一的操作员ID、操作密码。用户安全策略由用户认证系统统一设置，每个操作员的操作等级及权限设置应至少包括允许操作的单台设备或者设备组、允许操作的功能，用户之间可以相互屏蔽各自的资源和频道等。

- 系统权限管理

对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护；

- 监控管理

实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出。日志文件的数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等；

- 远程控制

支持远程设置终端的定时播放/睡眠/屏幕开关/重启功能，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。支持远程升级，可通过网络进行智能软件升级，无需到现场进行操作；可对所有终端实施分组管理模式，同一组的终端可以进行统一设置；

- 统计管理

对各类节目能够进行统计，如可以统计某个节目放了多少时间多少次；

- 日志管理

支持对用户登陆、系统变更、系统出错等重要信息和节目发布时间、接收时间等任务日志进行记录；支持日志信息导出，方便存档；

三、网络播放终端播放软件

产品功能

- 画面顺畅清晰，不能出现画面中断或者跳播的现象；不同播放内容之间的画面切换显示间隔不得大于1秒；

- 每块显示终端播出画面的划分区域可达无限制，每个区域可独立控制，具备单独的播出列表，内容包括视频、图片、文本等；

- ★能够播放常用媒体格式，如MPEG1/2/4、WAV、MP3、FLASH、AVI、RM、JPEG、BMP、GIF、文本等；

- 图像显示分辨率能够达到1024×768或以上，每秒刷新帧数不低于60fps；

- 实现带声音图像的媒体播放，在广播运营信息时声音降至最低，无广播时，最大音量不得超过70分贝，可调。

- 对音量可以分各个区域统一控制调整；

- 实现由编辑控制主机控制办公楼内各显示屏的打开和关闭，通过网络控制指令方式。

- 支持所有的IP网络，包括局域网、广域网、ADSL拨号宽带、GPRS/CDMA/3G/802.11等网络。

- 支持各种多媒体，包括天气、时间日历、文字、图片、视音频、FLASH、PPT、网页RSS新闻、直播、外部程序EXE等，支持各种媒体全屏或者组合（分屏）显示。

- 支持中英文滚动字幕，可选多种显示模式。

- 支持左右双声道 。

- ★支持远程控制播放器（开机、关机、重启）。

- 支持通过网络实现节目内容从服务器到播放器定时传输。

- 支持插播紧急字幕以及紧急播表。

- 支持通过网络实现节目内容从服务器到播放器实时传输，比如电视直播等。

- 支持以播出单的形式来控制节目播放，可以方便地编辑和更换播出单。

- ★支持远程控制电视机开关机。

### 5、项目设备清单

在满足系统的技术要求，保障系统运行正常的前提下，本设备清单作为投标人的设备材料报价清单。所列设备材料不齐全或不满足系统要求的，投标人可增加补充。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 综合信息发布系统控制管理服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 综合信息发布系统网络播放终端 | 台 | 37 |
| 3 | 综合信息发布系统编辑控制主机 | 台 | 1 |
| 二、软件系统 |  |  |  |
| 1 | 控制管理服务器软件 | 套 | 1 |
| 2 | 控制管理编辑端软件 | 套 | 1 |
| 3 | 网络播放终端播放软件 | 套 | 37 |

## 第三章 设备安装、测试和验收要求

1．设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

对投标人要求：

- 要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

- 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

- 所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

- 自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 投标人和产品供货商对提供的产品保证至少叁年的产品免费技术支持售后服务。

2．测试和验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

2.1开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

2.2系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3）系统运行正常，联机测试通过。

4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

2.3 产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

## 第四章   售后服务和培训要求说明

1售后服务要求

1.1 控制管理服务器、综合信息发布系统网络播放终端、综合信息发布系统编辑控制主机等设备需提供3年7*24*4小时原厂商保修服务和技术支持售后服务，费用包含到报价中。

1.2 保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

1.3保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

1.4应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

2培训要求

2.1投标人至少必须满足本章要求的培训服务。

2.2所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认可的工程师、技术员或者是厂家派出的技术人员。

2.3投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

2.4 培训内容与课程要求

一、培训课程要求

- 多媒体信息发布系统整体工作原理、结构、功能培训；

- 控制管理服务器、编辑控制主机、网络播放机使用和维护培训；

二、培训课程的具体安排要求

| 序号 | 培训课程 | 培训地点 | 参训人员 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体信息发布系统整体工作原理、结构、功能培训 | 招标人办公场所 | 管理人员、操作人员维护人员 | 1天 |  |
| 2 | 控制管理服务器、网络播放机的安装、使用和维护培训 | 招标人办公场所 | 操作人员、维护人员 | 1天 |  |
| 3 | 编辑控制主机的安装、使用和维护培训 | 招标人办公场所 | 操作人员、维护人员 | 2天 |  |

2.5 培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入总报价中 ，不再收取任何费用。

## 第五章 付款方式说明

合同签订，并安装调试完毕后60天内支付合同总价的95%，系统平稳运行半年内，支付合同总价的5%。